开发区政务服务中心消防设施检测、维保及安全评估服务采购项目

磋商文件

项目编号：JSXHDL-磋商-2024033

采 购 人：淮安经济技术开发区党政办公室

代理机构：江苏星汇工程咨询管理有限公司

日    期：二〇二四年七月

第一章   磋商邀请

受淮安经济技术开发区党政办公室的委托，江苏星汇工程咨询管理有限公司就该单位的开发区政务服务中心消防设施检测、维保及安全评估服务采购项目进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

一、项目名称及编号：

项目名称：开发区政务服务中心消防设施检测、维保及安全评估服务采购项目

项目编号：JSXHDL-磋商-2024033

二、招标项目简要说明：

1、开发区政务服务中心消防设施检测、维保及安全评估服务采购项目，具体详见竞争性磋商文件第五章。

2、本次项目采购预算为人民币：捌万元整。

三、磋商供应商应当具备下列资质要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 1种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（/）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见评标方法与评标标准。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- 本项目的特定资格要求:

- 供应商必须具有消防设施工程专业承包二级及以上资质，并取得安全生产许可证；

- 供应商具有建筑消防设施维修保养证书；

- 供应商须取得消防设施维护保养检测、消防安全评估资质资格：供应商须为在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）中录入过机构及其从业人员基本信息的消防技术服务机构，且服务类型至少包含“消防设施维护保养检测/消防安全评估”；（须提供在社会消防技术服务信息系统网站上的查询结果截图）。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

说明：本次竞争性磋商采用资格后审方式，即在磋商开始前由采购代理机构组织磋商小组先对供应商的资格进行审查，若发现供应商资格条件不符合磋商文件要求，可取消其继续参加磋商的资格。

注：资质审查时要求提供的资格证明文件详见磋商文件第六章。

四、公告发布及磋商文件获取信息：

1、磋商公告在中国政府采购网发布。

2、报名期限、磋商文件获取时间：

（1）报名期限、磋商文件获取时间：2024年7月26日-2024年8月1日，上午9：00—11：30，下午2：00—5：30时（双休、节假日除外）；

（2）如果供应商确认参与本项目投标，请填写《供应商参与投标确认函》，并发送至江苏星汇工程咨询管理有限公司邮箱（邮箱：1721423411@qq.com），《供应商参与磋商确认函》接收及报名起止时间：请于2024年7月26日-2024年8月1日上午9：00—11：30；下午2：00—5：30（双休、节假日除外），并电话与江苏星汇工程咨询管理有限公司确认。

联系人：刘海荣    电话：19952365008

3、磋商文件售价：人民币400元/份（售后不退），未购买磋商文件的磋商供应商的响应文件将被拒绝。

4、报名费用缴纳方式：

报名费用缴纳主体必须是供应商本身，磋商供应商必须在报名起止时间内，帐号以对公形式将报名费用缴纳至以下指定帐号：

开户名称：江苏星汇工程咨询管理有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司健康西路支行

银行账号：10341701040012610

注：1、对公转账（必须注明项目名称报名费）

2、报名费回单需发送邮箱，否则视为无效报名。

注：如果磋商供应商因考虑自身磋商保密原因而未填写或未如实填写《供应商参与磋商确认函》或填写信息有误，导致代理机构因没有收到确认函或因磋商供应商所留联系方式有误而无法通知到磋商供应商有关磋商文件在公示期间相关变更或修改信息的，其责任由供应商自行承担。

五、响应文件接收信息：

响应文件接收截止时间：2024年8月6日14时30分

响应文件接收地点：淮安经济技术开发区深圳路5号明发星悦城23-4

响应文件接收人：刘海荣

六、磋商有关信息：

磋商时间：2024年8月6日14时30分

磋商地点：淮安经济技术开发区深圳路5号明发星悦城23-4

七、本次磋商联系事项：

1、竞争性磋商文件询问（质疑）事项联系人：刘海荣  电话：19952365008

2、采购人联系人：秦工、李工   电话：83716128

3、采购人联系地址: 淮安经济技术开发区迎宾大道8号

八、其他事项：

按苏财购【2020】52 号文件规定，取消政府采购投标保证金。

本项目不收取磋商保证金。

第二章    供应商须知

友情提醒：磋商供应商应认真阅读磋商文件中全部内容。如果磋商供应商未按照磋商文件第六章响应文件格式规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，或者磋商供应商未对磋商文件的要求作出实质性响应，将导致响应文件被拒绝接受。

一、总  则

1.适用范围本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所述项目的采购。

2.合格的磋商供应商

2.1磋商供应商必须符合第一章磋商邀请中磋商供应商资质要求；

2.2凡有能力按照磋商文件规定的要求交付货物、工程和服务的磋商供应商均为合格的磋商供应商。

3.磋商费用

3.1磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2磋商代理费

4.2 本次项目代理费用参照苏招协[2022]002号文标准计取，专家评审费按实记取。成交人必须在成交通知书发出前向江苏星汇工程咨询管理有限公司交纳代理服务费，此费用须包含在磋商报价中，但无须单独列项计取。

4.法律适用

4.1本次磋商活动及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国法律、法规的制约和保护。

5.磋商文件的约束力

5.1磋商供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有要求和规定。

二、磋商文件

6.磋商文件构成包括：

6.1磋商邀请

6.2供应商须知

6.3评标标准

6.4合同格式及条款

6.5项目采购需求

6.6响应文件

7.磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的磋商供应商，均应在磋商截止时间五日前以书面形式通知采购人或代理机构（在递送书面文件的同时请磋商供应商将电子文档发送至信箱，1721423411@qq.com），采购人对磋商截止时间前三日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由磋商供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人将不予收理）。

8.磋商文件的更正或补充

8.1在磋商截止时间前，采购人或采购代理机构可主动或在解答磋商供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对磋商文件的更正将在中国政府采购网进行公告【同时通知所有报名的磋商供应商。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人或采购代理机构无法通知的，其责任由磋商供应商自行承担】。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的磋商供应商都具有约束力。

8.3为使磋商供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人或采购代理机构有权按照相关法定的要求推迟响应文件递交截止时间和磋商日期。

三、响应文件

9.响应文件的语言及计量单位

9.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分（有关格式按磋商文件第六章“响应文件格式”要求）：

10.1.1磋商函

10.1.2报价明细表

10.1.3技术规格响应偏离表

10.1.4项目前期现场踏勘情况记录表

10.1.5服务承诺

10.1.6资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件；

10.1.7最终价格评审时磋商供应商需提供的证明文件。

10.1.8磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

10.1.9示范格式

11.磋商报价

11.1 本项目采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部服务费等其他有关的所有费用。成交后不得以任何理由要求追加任何费用。

11.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3 采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

11.4 磋商报价应以人民币为货币单位。

12.磋商保证金

本项目不收取磋商保证金

13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天，磋商有效期短于此规定的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。磋商供应商可以拒绝接受采购人或采购代理机构的这种要求而放弃磋商，采购人或采购代理机构在接到磋商供应商书面答复后。同意延长的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件份数和签署

14.1磋商供应商应严格按照供应商须知第10条的要求，编制一式三份响应文件（包括一份正本和两份副本），每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准。装订方式为左侧胶贴平本装订。

14.2 响应文件的正本和所有副本均须打印,正本须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签字。委托受托人必须将以书面形式出具的“授权委托书”附在响应文件中。

14.3 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签字。

14.4本磋商文件所表述的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

四、响应文件的递交

15.响应文件的密封及标记

15.1磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。

15.2信封（箱）封面注明采购项目名称、编号、采购人名称、磋商供应商名称。

15.3响应文件未按第15.1和15.2条要求密封和加写标记，采购人或者采购代理机构将予以拒绝，并退回供应商。

16.响应文件递交截止时间

16.1采购人或采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

16.2采购人或采购代理机构可按第8条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.迟交的响应文件

17.1采购人或采购代理机构将拒绝并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

18.响应文件的修改和撤回

18.1磋商供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商开始时间前，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

18.2响应文件的修改文件应按第14条规定进行编制和签署，并按第15条规定进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在响应文件递交截止时间前送达。

18.3在响应文件递交截止时间之后，磋商供应商不得对其响应文件做任何修改。

18.4磋商供应商不得在响应文件递交截止时间起至磋商活动结束前撤回响应文件。

五、磋商、推荐成交候选人

19.磋商

19.1采购人或采购代理机构将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商。采购人、磋商供应商应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督磋商活动。参加磋商的供应商代表需签名以证明其出席。

20.磋商小组

20.1采购人或采购代理机构根据项目特点组建磋商小组，磋商小组三人（含）以上奇数组成。

20.2磋商小组由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

20.4 磋商小组应对磋商供应商的商业、技术秘密予以保密。

21. 磋商程序

21.1磋商开始前，由采购人或采购代理机构对磋商供应商的资质先进行审查，对于符合磋商文件资质要求的磋商供应商可继续参加磋商，若磋商供应商资质条件不符合磋商文件要求的，可取消其继续参加磋商的资格。

21.2磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

21.3磋商供应商法定代表人参加磋商的按响应文件的相关格式填写资格证明文件，并将法定代表人的身份证原件带至磋商现场，以备验证。

23.4磋商供应商授权委托人参加磋商的按响应文件的相关格式填写授权委托书，并将授权委托人的身份证原件带至磋商现场，以备验证。

21.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。如果参加磋商供应商试图向采购人和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

21.6磋商小组根据磋商情况可以要求磋商供应商进行两次或两次以上的磋商报价。磋商结束后磋商小组将要求所有参加磋商的供应商在规定时间内所进行的最终报价（最终磋商报价价格最低价作为评审的依据）。

22.对响应文件的初审

22.1对响应文件的初审包括审查磋商供应商的资质、响应文件的完整性以及对磋商文件的响应程度。

22.1.1磋商小组将审查每份响应文件组成是否齐全，文件签署是否合格，是否有计算错误。

22.1.2磋商小组还将审查每份响应文件对磋商文件的要求是否作出了实质性的响应。实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的所有条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了买方的权力和磋商供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上同意。

22.1.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

22.2初审中，对价格计算错误按下述原则修正：

22.2.1如果单价与数量的乘积和总价不一致时，应以单价为准修正总价。

22.2.2如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

22.2.3如果磋商供应商提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

22.2.4若磋商供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

22.3.无效响应文件条款：

22.3.1未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

22.3.2不具备磋商文件中规定资质要求的；

22.3.3经磋商，磋商供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

22.3.4报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

22.3.5响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

22.3.6法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形；

22.3.7经查实提供虚假材料谋取成交的；

22.4出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有磋商供应商。在特殊情况下，采购人有权在向采购监督管理部门申请批准的情况下，与两家或一家磋商供应商进行磋商。

23.响应文件的澄清

23.1在磋商期间，磋商小组有权要求磋商供应商对其响应文件进行澄清。磋商供应商应派法定代表人或其授权委托人和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受咨询。

23.2磋商小组认为有必要，可要求磋商供应商对某些问题作出书面答复。书面答复必须由磋商供应商法定代表人或其授权委托人签署，并作为响应文件的补充。

23.3磋商中，磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

23.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

23.5使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

23.6非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24.推荐成交候选人

24.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

24.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

24.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改磋商文件后重新组织采购活动。

24.4成交候选人在公告期间，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

25.磋商过程保密

25.1在宣布确定成交之前，凡属于审查、澄清、磋商、比较响应文件和确定成交意向等有关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。

25.2磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

25.3在磋商期间，采购人将指定联络员与磋商供应商进行联络。

六、确定成交及签订合同

26.确定成交供应商

26.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

26.2采购人将在中国政府采购网发布成交结果公告。

26.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.质疑处理

28.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3磋商供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，区政府采购监管部门有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该磋商供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

28.4供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书（被授权人必须提供2024年1月1日以来任意1个月以上由人社部门出具的由本单位缴纳的养老保险证明 ）。供应商须以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的格式须按照国家财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》进行填写，格式详见，否则，采购人不予受理。

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复。

29.成交通知书

29.1成交结果公告结束且在无疑义情况下，采购人或采购代理机构将通知成交供应商。

29.2成交供应商在接到采购人或采购代理机构通知后五个工作日内必须到采购人或采购代理机构领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

29.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

30.签订合同

30.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同，采购合同经采购代理机构见证后方可生效。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

30.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同并经采购代理机构见证的，将按财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定进行处理。

31.货物和服务的减少

31.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

32.履约保证金（本项目不收取履约保证金）

32.1如果成交人没有按照29条或30条的规定去做，采购人将有充分理由取消该授标。在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选人，或重新磋商。

七、政府采购政策功能落实

33.政策功能落实

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中装订加盖供应商公章的原件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。若得分相同，方案部分得分高的为成交候选人；若得分及方案部分得分均相同，则按磋商报价由低到高顺序排列，报价低的为成交候选人。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个成交候选人。投标文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

三、具体标准：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （20分） | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算过程及结果小数点保留两位）： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20分 |
| 信用评分 （3分） | 供应商信用等级为AAA级的得3分，信用等级为AA级的得2分，信用等级为A级的得1分。 |
| 维保方案（56分） | （1）维护保养方案（36分）； 供应商应在维护保养方面制定完整的实施方案。方案描述及具体实施措施内容（维保范围、方式、目的要求及维护保养计划）包含但不限于以下18个模块，模块内容详细完整、表述准确、清晰的，每一模块得2分；较好符合项目需求的得1.8分，符合项目需求的得1.6分，基本符合项目需求的得1.2分，不满足项目需求的得0分。本项最高得36分 - 消防供配电设施； - 火灾自动报警系统； - 电气火灾监控系统； - 可燃气体探测报警系统； - 消防供水设施； - 消火栓（消防炮）灭火系统； - 自动喷水灭火系统； - 气体灭火系统； - 防烟、排烟系统； - 应急照明和疏散指示标志； - 应急广播系统； - 消防专用电话； - 防火分隔设施； - 消防电梯； - 细水雾灭火系统； - 灭火器； - 消防设施联网监测系统； 18）其他建筑消防设施： 包含相关设施设备的线缆和管路 。（2）运维服务质量保证（14分）； 供应商应针对本项目提供完整、合理的运维服务质量保证方案，方案内容应包含但不限于以下7个模块，模块内容详细完整、表述准确、清晰的，每一模块得2分；较好符合项目需求的得1.8分，符合项目需求的得1.6分，基本符合项目需求的得1.2分，不满足项目需求的得0分。本项最多得14分； 1）维保工作流程 2）维保接管程序 3）现场支援服务 4）设备材料更换制度 5）故障报告及故障预防措施 6）维保服务监督管理机制 7）资料档案管理 （3）针对本项目的应急预案及措施（6分）。 供应商应针对本项目提供完整、合理的突发事件处置预案，预案内容应包含但不限于以下3个模块，模块内容详细完整、表述准确、清晰的，每一模块得2分；较好符合项目需求的得1.8分，符合项目需求的得1.6分，基本符合项目需求的得1.2分，不满足项目需求的得0分。本项最多得6分； 1）突发事件处置预案流程 2）安全保障措施 3）应急响应措施及响应时间 |
| 商务部分（21分） | 1、供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理认证的，每提供一个得1分，本项最多得3分（需提供证书复印件，加盖供应商公章，否则不得分）。 2、供应商针对本项目拟派项目组成员中具有一级注册消防工程师证书的，每提供一个得1分，本项最高得2分； 3、供应商提供自2021年以来做过安全评估项目每提供一个得2分，本项最多得6分； 4、供应商提供自2021年以来做过消防维保或检测案例的，每提供一个得2分，本项最多得6分。 注：（1）提供合同复印件装订在文件中，成功案例时间以合同签订时间为准。 (2)提供以上证书及人员2023年1月份以来任意1个月供应商为其缴纳的养老保险证明材料复印件加盖供应商公章装订在文件中。 5、供应商提供自2021年以来服务单位对其消防运维服务满意度证明材料，每提供1份得1分，本项最多得4分，没有不得分。 |

第四章 合同主要条款及通用条款

一、合同主要条款

注：以下为采购人提出成交后签订本项目合同的主要条款，磋商供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同主要条款

付款方式：

1、付款方式：

本项目合同2024年8月  日开始实施至2025年8月   日终止，维保2025年8月份结算维保费用的100%，由乙方提供正式发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由乙方自己承担）。

2、服务地点：采购人指定。

3、服务期限：一年（1年期合同在最后1月时进行续签满意度测评，满意度达到90分或以上可续签合同1年，续签合同最长不超过2次。）

二、合同格式

甲方：  淮安市经济技术开发区党政办公室

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、消防设施维护保养建筑名称：

| 单体建筑名称 | 结构 类型 | 耐火 等级 | 层 数 |  | 建筑高度 （m） | 占地面积 （㎡） | 建筑面积（㎡） |  | 使用 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地上 | 地下 |  |  | 地上 | 地下 |  |

二、维护保养范围：乙方负责下列建筑消防设施中的第  项建筑消防设施的维护保养。

1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、电气火灾监控系统；4、可燃气体探测报警系统；5、消防供水设施；6、消火栓（消防炮）灭火系统；7、自动喷水灭火系统；8、气体灭火系统；9、防烟、排烟系统；10、应急照明和疏散指示标志；11、应急广播系统；12、消防专用电话；13、防火分隔设施；14、消防电梯；15、细水雾灭火系统；16灭火器；17、消防设施联网监测系统；18、其他建筑消防设施：  包含相关设施设备的线缆和管路   。

三、维护保养期限：自   年    月    日  0  时起至     年   月 日  时止。

四、续签合同及条件：

本次维保招标实行1招2续，1年期合同在最后1月时进行续签满意度测评，满意度达到90分或以上可续签合同1年，续签合同最长不超过2次。

考核内容如下表：

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 分值标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务质量及技术水平 |  | 30 |  |  |
| 2 | 应响时间与合同一致 |  | 20 |  |  |
| 3 | 服务态度 |  | 10 |  |  |
| 4 | 安全管理措施是否到位 |  | 20 |  |  |
| 5 | 日常巡查、维护保养是否到位 |  | 20 |  |  |

五、甲方的权利、义务：

1、有权核查乙方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。

2、按规定配备值班和管理人员，落实值班和管理措施。

3、掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方修复。

4、根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担建筑消防设施换件和维修保养费用。

5、维修保养期限届满前三十日内，甲方应当明确是否继续与乙方签订维保合同。

六、乙方的权利、义务：

1、具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

2、根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定4名以上执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

3、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

4、建立建筑消防设施故障报告和故障消除的登记制度，每月对消防设备进行维保一次，在维保过程中发现建筑消防设施存在问题、故障或发生故障时接到甲方通知后应在2小时内响应，4小时内赶到现场组织修复，因故障、维修等原因，需要暂时停用的，应当采取有效措施确保安全，损坏的设施（小型）由乙方负责维修及保养。每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试，建筑消防设施测试检查记录表和年度检验报告，应由操作人员和甲方的消防安全责任人或者消防安全管理人签字认可。

5、对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明。

6、对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。每月对消防系统进行联动测试和物业人员培训1次，每季度组织物业等单位进行消防演练1次，相关消防桶、煤油等物料自行准备。

7、合同签订后一周内，乙方对甲方的系统进行全面检查，对检查出的问题需修复而产生的人工和材料费用等，低于200元材料费由乙方承担，超200元的材料费由甲方承担。

8、进行年度安全评估及消防检测工作，并出具相关报告。

七、维保费用及支付方式、期限：年度安全评估、检测维保费用为    ；本项目合同2024年8月  日开始实施至2025年8月   日终止，维保2025年8月份结算维保费用的100%，由乙方提供正式发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由乙方自己承担）。

八、违约责任：

1、本项目无履约保证金，若供应商不能完成合同所需要求，将除以1万元以上罚款，并报由监管部门处罚。

2、甲方未按规定落实值班和管理措施，导致未发现设施问题，或发现问题未及时通知乙方修复，擅自违规操作造成故障的，应当承担相应责任。

3、甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同。

4、乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

5、乙方在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维修保养合同。

6、甲方新建、改建、扩建、重新装修、更换租赁单位的消防设施改造不在维护保养范围，如委托乙方施工，则另行计算。

九、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的  2  解决。

1、由 淮安市 仲裁机关仲裁；

2、向 签订地 法院起诉。

十、双方协商的其他事项：

- 1）按照国家相关法规，定期对甲方指定的消防系统进行维护保养，在接到甲方紧急召修后，以最快速度及时派员赶赴排除故障，其中每月派员检查所有维保范围内设备，每月不得低于两次，接到故障电话2小时内必须到场，遇紧急情况必须有相同设备予以应急使用；

- 2）购买乙方工作人员人身意外保险；

- 3）自行配备工作所需工具设备，工作现场设立安全警示标志；

- 4）随时听取甲方意见反馈，对于不正常运行情况，做认真分析和纠正，及时向甲方反馈；

- 5）提供免费大型活动及会议现场设备运维保障。

- 6）如遇设备故障又无需更换配件的情况，免费维修；如需更换配件，低于200元材料费由乙方承担，超200元的材料费用由甲方承担，乙方先修理，再在年底审计后支付相关费用；

- 7）对于未能明显觉察到的故障引起设备损坏或人员伤亡由政府相关部门鉴定并确定责任，由于维保单位工作人员失误引起的设备损坏或人员伤亡由乙方承担；

8）乙方检查中发现问题应及时填写《故障应急修理单》列出维修方案、维修进度计划、影响区域、配合要求等，经甲方和物业方确认、批准后实施，费用按审计后结果结算。如乙方维保不到位，造成系统误联动，引起甲方秩序混乱，则在维保款中相应扣罚50-2000元∕次，并赔偿由此引发的一切直接经济损失，情况严重时甲方有权解除合同。

9）进行年度安全评估及消防检测工作，并出具相关报告。

十一、合同份数：本合同一式陆份，甲方执四份、乙方执一份，送当地消防救援机构备案一份。

甲方（章）：					         乙方（章）：

地址：	  地址：

法定代表人：					      法定代表人：

委托代理人：					      委托代理人：

电话：	 邮编：                    电话：邮编：

开户银行：                       开户银行：

账号：						         账号：

年   月   日

第五章   采购需求

一、服务内容

开发区政务服务中心消防设施检测、维保及安全评估服务采购项目

二、服务范围

（一） 按照《建筑消防设施的维护管理》(GB25201)等消防技术标准规定等要求，对建筑消防设施开展检查、 维修、 保养、 测试等技术服务。 园区消防设备维保服务维保包括安全评估工作及设施设备维保检测两部分，范围包括:政务服务中心、人社局、社会事业局、档案馆、常青学苑消防设备，总面积约4.7万平米，维保内容包括:1、消防供配电设施;2、火灾自动报警系统;3、电气火灾监控系统;4、可燃气体探测报警系统;5、消防供水设施;6、消火栓灭火系统;7、自动喷水灭火系统;8、应急广播系统等18个系统，并对大楼进行建筑消防设施联动测试。

三、服务要求

1、供应商针对本项目安排的5个以上（含5人）维修保养人员资格证书（江苏省公安厅消防局颁发）同时具备中级消防员（公安部消防局消防行业职业技能鉴定指导中心颁发），其中至少项目负责人和技术负责人为一级消防工程师。

2、如遇重大节日，大检查等，乙方需驻场保障，对于存在的问题及时处理。

3、消防维保费用中包含日常巡检、维修（护）、调试，维修零配件费用，低于200元维修材料费由乙方承担，超200元的维修材料费由采购人承担，中标人先采购配件维修，年底汇总审计，采购人根据审计结果支付相关配件费用。

4、供应商每年对甲方工作人员进行四次消防专业知识培训，培训人员控制在50人次以内。

5、采购人发现在消防隐患或故障的，派专人及时通知乙方（含夜间），乙方核查保修记录后，立即赶到现场，特殊情况下不得超过两个小时，并在最短时间解决问题，大的维修问题（如需更换部件）不得超过24小时（24小时内未维修完的，须以书面形式告之甲方原由及预计完成日期，经甲方认可后乙方应按预计时间完成）。

6、除正常消防维保外，还需进行年度安全评估及消防检测工作，并出具相关报告。

7、如因乙方维保不到位，造成影响的，甲方有权就影响的程度在乙方的维保款中相应扣罚50-2000元∕次，并赔偿由此引发的一切经济损失，情况严重时甲方有权解除合同。

四、基本要求

1、本项目采用半包方式，供应商的报价包括全部服务的价格及设备维护保养费（含年检费）、200元以下的维修费用、灭火器的更换及充装费用、人工费用、合理利润、税收等其他相关的所有费用。所有更换的零部件费用、消防主机软件升级调试费用由采购方承担。

2、在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零件时，成交供应商应及时写出书面说明，由双方共同论证确定，待采购方认可后方可实施。零配件由采购方负责采购，如采购方无法采购的可委托成交供应商进行。

3、当成交供应商接到采购方的故障通知书或电话通知时，应在15分钟内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复时，需书面通知采购方工作人员，增加日常管理人员与成交供应商工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时维保方增加技术力量，尽快修复故障。

4、成交供应商有责任和义务配合采购方及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。

5、消防设备维修保养工作，应按照国家和省市相关行业规定执行，并承担相应的责任。认真服从淮安市公安消防管理部门的技术指导。

6、维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全带。因维保施工发生任何安生意外事故与采购方无关，但维保施工中违规造成采购方相关工作人员的人身和财产损害和损失的。将由成交供应商承担一切经济和法律责任。

7、根据消防设备的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，成交供应商应提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间，并按时填写维修保养记录。如需调整原保养计划，应提前15日通知采购方并经采购方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日。

8、成交供应商应每年安排具有消防检测技术服务资质的第三方消防检测队伍进行详细的消防检测，包括消防设施检测及消防电气性能检测。出具正规检测报告，报消防部门备案。

9、消防系统和设备发生故障，成交供应商应做好设备暂停使用或给予恰当的保护。

10、成交供应商未按采购要求落实每2周、每月的检测、检查工作，将扣除当月维保费用10%。因维护不及时造成发生意外事故，将按事故的损害情况向成交供应商追索赔偿。

11、成交供应商必须保证行政中心的消防设备时刻处于良好的工作状态,如发生火灾,消防设备因故障而不能发挥报警、灭火功能，成交供应商应负全部责任。

12、由于政务服务中心的特殊性，项目负责人要具有丰富的火灾报警系统、气体灭火系统、消防水系统、防排烟系统的安装和调试的工作经验，其他为具有丰富经验的熟练技术工人，做好相关设备的巡查工作。

13、派驻维保施工人员需通过消防部门的考核并取得建（构）筑物消防员或消防设施操作员初级以上证书，并熟悉维保消防系统的原理、结构、性能、安全规范，派驻维保人员应仪容仪表得体，穿着工作服、佩戴工作牌，遵守行政中心有关规章制度。设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和采购方相关工作人员的人身和财产的安全。

14、成交供应商作业过程中应服从采购方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知采购方，作业时，作业人员不得少于2人。

15、成交供应商应安排维保人员做好相关消防设备的巡查工作，并做好记录接受采购人的检查。

16、成交供应商应安排专业的探测器清洗厂，每年完成对所有探测器的清洗工作。

17、成交供应商需每月把维保情况书面报表向采购方汇报，发现问题及时提出整改意见，以便采购方随时检查。保证随时发现和解决问题，确保设备运行状况良好。

18、成交供应商应协助采购方建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合采购方开展应急救援演练。

19、成交供应商应协助采购方做好行政中心消防设施资料建档工作，及时更新老的资料。

20、成交供应商不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。

21、成交供应商在维保期间如需更换人员必须书面告知采购方，同时附更换人员相关证件。

三、其它要求:

具体检修要求:

（一）每2周进行一次日常检查。

1.每周对火灾自动报警系统日常误报警清查，报警系统运行检查，系统日常保养。确保报警系统的正常、灵敏、精确。

2.确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运作正常，各水箱水位正常。

3.对消防水系统进行末端试水，室外消防栓抽查检查。确保室内外消防栓的完好、好用，消防水出水状况符合消防规定。

4.发现以上隐患，在24小时内排除修复。重大隐患应立即与采购方委托相关管理机构采取应急措施。

（二）每月进行一次常规检查。

1.在每周检查的基础上每月一次对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查吹烟测试灵敏度，抽查率达到80%以上。

2对手动报警按扭、消防栓报警按扭进行报警模拟测试，抽查率达到80%以上。

3.每月一次对报警系统的联动进行测试:

4.首先报警主机调至自动档，在任意层次用烟雾或按两到三个手报报警，三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源；

5.把电梯迫降至首层；

6.启动防火分隔区的防火卷帘门。

（三）每月一次对消防水系统的联动检查测试:

1.将报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警，三十秒后启动消防栓泵。

2.测试顶层消防栓出水是否正常。

（四）在有采购方相关工作人员参与的情况下，每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养。

1.在日常测试、维护、保养的基础上每季度需对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。

2.测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达99%。出水水量充裕，水压正常，水质良好。

（五）每半年进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括:

1.火灾自动报警系统。包括火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示:

（1）进行火灾系统控制器的各种测试；

（2）检查指示灯能否正常发光，灯丝是不断开、手动报警按钮是否破损、开关是否正常，按下报警按钮时，应能报警；

（3）报警装置:当发生火灾或按下手动报警按钮时，应能启动报警装置，发出报警信号为正常；

（4）水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号检查；

（5）对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验；

（6）对室内消火栓系统联动功能测试；

（7）对防火卷帘系统联动功能测试；

（8）事故广播系统联动功能测试

2.消火栓灭火系统

（1）对消防水箱、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查是否处于完好状态；

（2）检查消防水池水位水质 、各阀门的启闭状态是否符合要求；

（3）运行工作泵和备用泵（含补压泵），检查控制功能、电机转动和水泵加压情况及信号是否正常；

（4）用消防按钮检查能否启动消防水泵；

（5）进行一系列的调试，包括消防水泵的性能调试，室内外消火栓和屋顶消火栓功能调试，系统联动调试，消火栓按钮启动水泵调试，

水源调试验证用水量各充实水柱是否符合设计要求。

3.消防广播、消防对讲系统

（1）对楼层进行送话广播:检查音源、功放、分区选择器。抽检分区播音测试，监听现场广播音量是否符合要求；

（2） 楼层与控制中心对讲:检查用电话手柄现场试打消防电话，各处通话应清楚、无噪音。检查电话主机及分区选择器，选择通话应正常；检查功放、音源、区域选择器的工作温度，散热情况；检查、坚固广播、电话分接线端子；

（3）对消防广播、消防电话联络柜、主机进行清洁、除尘；

（4）全部开启广播，检测功放负载能力；

（5）模拟火灾状态下进行紧急广播；

（6）全面检查所有消防电话（包括机房、水泵房与控制中心对讲），其通话质量应符合要求。

4.应急照明和疏散指示系统

（1）电源切换试验；

（2）外观完整；

5.喷淋系统

（1）巡检大厦内所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常（包括设备外观、功能）以确保系统处于无故障状态；防止跑、冒、滴、漏发生；

（2）检查水池水位，同时应采取措施保证消防水池不作他用并应对该措施进行检查，若发现故障应及时处理；

（3）进行放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合条件，系统压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号；

（4）喷啉水泵每月启动运行一次，当水泵为自动控制启动时，每月仿真自动控制的条件启动运转一次；

（5）检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合要求。

6.气体灭火系统

（1）对系统各组件的外观压力进行检查，系统设备组件不能有碰撞变形等损伤和锈蚀情况；

（2）设备及管道的支、吊架的固定不应松动；

（3）储气瓶内压力应正常；

（4）驱动装置的压力不得少于设计储存压力的90%；

（5）喷头应无堵塞、错位现象；

(6) 对系统进行模拟报警、喷气试验，检查系统是否正常报警、喷气灭火；

(7)报警信号、喷气信号是否正常；

（8）是否反馈至报警控制器。

（9）每年对所有CO2瓶重量重新称重。

7.防火卷帘门系统

（1）巡查各卷帘门状态，手动开关有否破损；

（2）检查卷帘门驱动电机及链条传动机构状况，定时加注润滑油；

（3）检查卷帘门动作后，消防控制中心是否有反应；

（4）对所有卷帘门进行全面检查，包括手动开关、电动机构、导轨清理；

（5）防真火灾报警试验，全面检验卷帘门系统联动功能和状态。

8.防排烟系统 －包括检测防排烟设备及防火阀的功能:

（1）启动设备使其运转5分钟，观察有无异常现象；

（2）检查排烟口的的开启状况及操作功能；

（3）检查排烟、加压风机的联动控制及控制信号返回情况；

（4）防排烟各防火阀的检查，检查阀门，叶片的位置是否正确，有无变形及能否动作；

（5）和新风机、通风机防火阀保护功能是否正确；

（6）对风机的相关部件进行检查，更换轴承及添加润滑油；

（7）检测轴心是否偏移，叶片是否变形；

（8）启动防排烟系统使之工作30分钟，观察电机是否正常，测量其送风口风量。

（六）对上述全面检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对一时无法解决的问题应立即报告采购方相关人员，同时采取应急措施。

第六章   响 应 文 件 格 式

【正/副本】

项目名称：

项目编号：

磋商供应商：

请勿在（开标时间）之前启封

二○二四年    月    日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、磋商函

淮安经济技术开发区党政办公室：

关于          采购项目（项目编号：JSXHDL-磋商-2024033）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元（RMB￥     元）的总报价并按磋商文件的规定要求承包上述监理服务工作。

2、我方同意按照磋商文件中第13条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

3、我方同意按照磋商文件中规定，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

4、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

5、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件中规定的时间完成本项目。

6、我们接受磋商文件的所有的条款和规定。

供应商名称（公章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

法定代表人（委托受托人）签字：

职务：

日期：       年     月     日

注：请磋商供应商另准备多份（建议不少于3份）空白磋商函（加盖供应商公章），以备多轮报价用。

二、磋商报价表

| 序号 | 服务（项目）名称 | 服务构成 | 费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全评估报告费用 | 每年一次建筑防火、消防设施、消防管理评估 |  |  |
| 2 | 消防检测报告费用 | 每年一次消防设施检测 |  |  |
| 3 | 消防设施维保费用 | 每月2次消防设施设备检查，每季度一次各系统联动测试 |  |  |
| 4 | 部分乙方承担的材料费1 | 低于200元维修材料费 |  |  |
| 5 | 部分乙方承担的材料费2 | 灭火器的更新和充装 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

磋商供应商（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

注:

- 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

- 上述表中的单价应包括全部安装、调试、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

- 如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照供应商须知第11条的要求报价。

三、拟委派的项目负责人及项目组成员配备表

| 序号 | 项目分工 | 姓名 | 专业资格证 | 联系电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 3 | 维保人员 |  |  |  |  |
| 4 | 维保人员 |  |  |  |  |
| 5 | 维保人员 |  |  |  |  |

维保时以上人员需到场维保，系投标单位正式员工（有为其缴纳的养老保险证明），如出现3次以上缺席，采购人将取消中标人维保合同。

磋商供应商:        （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字（签章）:

四、服务承诺

- （包括但不限于磋商文件的要求，格式由磋商供应商自定、加盖磋商供应商公章）

五、资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件

1、磋商供应商提供下列材料之一：

（1）磋商供应商提供法定代表人资格证明（原件加盖磋商供应商公章装订在投响应文件中）和法定代表人身份证（复印件加盖磋商供应商公章装订在响应文件中，原件带至磋商现场备查）；

（2）磋商供应商提供授权委托书（原件加盖磋商供应商公章装订在响应文件中）和受托人身份证，提供2023年1月1日以来供应商为其缴纳的任意一个月由社保部门出具的养老保险缴费证明；（复印件加盖磋商供应商公章装订在响应文件中，原件带至磋商现场备查）

2、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式五，扫描件并加盖供应商电子签章）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式六，扫描件并加盖供应商电子签章）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖出具单位公章的电子件，扫描件并加盖供应商电子签章）。

3、具有独立签订合同的能力（提供有效的营业执照、税务登记证或有效的三证合一营业执照、事业单位法人证书复印件加盖供应商公章）；

4、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（原件加盖磋商供应商公章装订在响应文件中，格式按照示范格式三要求）；

5、本项目的特定资格要求:

（1）供应商必须具有消防设施工程专业承包二级及以上资质，并取得安全生产许可证；（提供证书复印件加盖磋商供应商公章装订在响应文件中）

（2）供应商具有建筑消防设施维修保养证书；（提供证书复印件加盖磋商供应商公章装订在响应文件中）

（3）供应商须取得消防设施维护保养检测、消防安全评估资质资格：供应商须为在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）中录入过机构及其从业人员基本信息的消防技术服务机构，且服务类型至少包含“消防设施维护保养检测/消防安全评估”；（须提供在社会消防技术服务信息系统网站上的查询结果截图）。

5、拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。（原件加盖磋商供应商公章装订在响应文件中，格式按照示范格式四要求）

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（原件加盖磋商供应商公章装订在响应文件中，格式按照示范格式四要求）

（3）供应商单位被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（原件加盖磋商供应商公章装订在响应文件中，格式按照示范格式四要求）

6、本次项目不接受联合体供应商参加磋商；（未见即可）

注：

1、上述是采购人及采购代理机构组织磋商小组对磋商供应商资质审查时，磋商供应商必须按要求提供资格证明文件，如磋商供应商未能提供上述资格证明文件以及磋商供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

2、磋商供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人或采购代理机构及采购人保留对磋商供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现磋商供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

六、最终价格评审时磋商供应商需提供的证明文件

（具体要求详见的磋商文件中关于评标标准中的规定）

七、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由磋商供应商自定、加盖磋商供应商公章）

八、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

系 （磋商供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商： （加盖公章）

年     月     日

注：磋商供应商法定代表人参加磋商的，磋商文件必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致 淮安经济技术开发区党政办公室：

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人：

受托人：姓名     性别：     出生日期：   年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加江苏星汇工程咨询管理有限公司组织的（项目编号：      ）     采购项目的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

年       月     日

注：磋商供应商委托受托人参加磋商的，磋商文件必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时受托人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书

致 淮安经济技术开发区党政办公室：

我公司参加贵单位组织实施的       （项目编号：      ）采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

磋商供应商：   （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

日期：        年      月      日

示范格式四：

承诺书

致 淮安经济技术开发区党政办公室：

我公司参加贵单位组织实施的       （项目编号：      ）采购项目的政府采购活动，不存在以下行为

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商单位被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺！

磋商供应商：   （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

日期：        年      月      日

示范格式五

企业声明函（服务）

致 淮安经济技术开发区党政办公室 :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为     （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商：            （盖章）

法定代表人（委托受托人）签字：

日期：   年   月  日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式六

残疾人福利性单位声明函

致  淮安经济技术开发区党政办公室 :

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商：            （盖章）

法定代表人（委托受托人）签字：

日期：   年   月   日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。